## List1
TROŠKOVNIK RADOVA
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Cijena
|  |  |  | Jedinična | Ukupno
I. | PRIPREMNI RADOVI
Uvjeti uz pripremne radove:
Izvođač je obvezan opremiti gradilište svom potrebnom opremom za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku prema niže navedenim pozicijama. Izvođač je obvezan gradilište označiti sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, održavati ga urednim tijekom izvođenja radova, te sanirati i dovesti u prvobitno stanje cijeli obuhvat gradilišta što uključuje sve površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, privremene deponije materijala, privremene putove i sl.
1. | Oformljenje gradilišta:
Oformljenje gradilišta obuhvaća:
Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta. Urediti, održavati gradilište za dogovoren rok trajanja radova kao i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje nečistoće. Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
| formiranje gradilišta | kom | 1 |  | 0
0
2. | Iskolčenje trase |  |  |  | 0
| Iskolčenje trase kanalizacije i prometnih površina neposredno prije početka radova, sa označavanjem svih važnih točaka i objekata na terenu. Radove će izvesti geodeta, uz prisutnost projektanta. Obračun po m2 iskolčene trase. Stavkom obuhvaćena izrada Elaborata iskolčenja. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 iskolčene trase. | m2 | 176 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1. | Skidanje humusa
| Strojni iskop humusa dubine 20 cm s odbacivanjem. Cijenom obuhvatiti i utovar zemlje u kamion i prijevoz na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m - Obračun po m3 sraslog tla. | m3 | 36 |  | 0
0
2. | Iskop zemlje |  |  |  | 0
| Strojni iskop za posteljicu u materijalu "C" kategorije, a u skladu sa kotama i detaljima danim projektom. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2.2.3. Zemlju je potrebno deponirati na prikladno mjesto uz trasu gdje neće smetati odvijanju radova i prometa, a iskoristit će se za izradu zemljanih nasipa i nasipa bankina. Preostalu zemlju potrebno je odvesti na odlagalište udaljeno do 5 km (toč. II.3.). |  |  |  | 0
| Obračun po m3 | m3 | 36 |  | 0
0
3. | Izrada posteljice |  |  |  | 0
| Izrada posteljice od zemljanog materijala prema kotama poprečnih nagiba iz projekta. Izrada obuhvaća planiranje poprečnih nagibima iz projekta.Izrada obuhvaća planiranje i sabljanje do traženog stupnja zaobljenosti Sz > 100% Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2.10.1. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 izvedene posteljice | m2 | 176 |  | 0
0
4. | Izrada nasipa od zemljanog materijala |  |  |  | 0
| Razastiranje, planiranje i zbijanje zemljanog materijala dobivenog iskopima na trasi uz potrebno kvašenje vodom. Traženi je stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz>=100%, odnosno modul stišljivosti Ms>=25MN/m2. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 | m3 | 19 |  | 0
0
5. | Izrada sloja od plodne zemlje |  |  |  | 0
| Dobava, razastiranje i planiranje plodne zemlje na prethodno pripremljenu zemljanu podlogu izvedenog humka u sloju debljine 15 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 | m2 | 40 |  | 0
6. | Odvoz materijala |  |  |  | 0
| Odvoz viška zemljanog materijala na deponiju udaljenost do 5 km. Rad obuhvaća utovar u udaljenost do 5 km. kamione i prijevoz do deponije, te grubo planiranje na deponiji po uputama Nadzornog inženjera. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 | m3 | 62 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
III. | KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE |  |  |  | 0
0
1. | Nosivi slojevi od zrnatog kamenog materijala
Izrada nosivnog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala u sloju debljine 30cm, a prema detaljima i kotama danim na poprečnim presjecima. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 3.1.1. Zbijanje vršiti vibrovaljcima do traženog modula stišljivosti Ms = 60 MN/m2. 'Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala | m3 | 47 |  | 0
0
2. | Betonski rubnjaci |  |  |  | 0
| Dobava i ugradnja betonskih montažnih rubnjaka dim. 24x18x100 cm, u oblogu od betona C12/15 u količini 0,08 m³/m'. Rubnjaci se polažu uz lijevu i desnu stranu pješačke staze |  |  |  | 0
| Obračun po m |  |  |  | 0
| parkovni rubnjaci 5/25/100 cm | m | 172 |  | 0
0
3. | Završni sloj od zrnatog kameng materijala |  |  |  | 0
| Izrada završnog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala granulacije 2-4 mm u sloju debljine 5cm, a prema detaljima i kotama danim na poprečnim presjecima. Zbijanje vršiti vibrovaljcima do traženog modula stišljivosti Ms = 80 MN/m2. 'Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 ugrađenog materijala | m2 | 143 |  | 0
0
| KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE: |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
Uvjeti uz betonske i AB radove:
Izvođač je obvezan dostaviti odgovarajuće dokaze o čvrstoći i kvaliteti betona.
1. | Beton C25/30 razreda izloženosti: XC2 |  |  |  | 0
| Nabava, doprema i ugradnja betona razreda tlačne čvrstoče C25/30 temelja za komunalnu opremu (klupe, koševi...). Temelji klupa su dimenzija 40x60x30 cm (dubina 40cm), a temelji za koševe su dimenzija 40x30x30cm (dubina 40cm). |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 1.5 |  | 0
0
| BETONSKI I AB RADOVI: |  |  |  | 0
0
V. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0
1. | Dobava, izrada, montaža i demontaža dvostrane daščane oplate za temelja komunalne opreme | m2 | 14 |  | 0
0
| TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
VI. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
0
1. | Dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradba i vezanje čelične armature B-500-B paljenom žicom 2 mm. |  |  |  | 0
| Obračun po kg ugrađene armature određene vrste. | kg | 165 |  | 0
| ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
VII. | KOMUNALNA OPREMA
1. | Dobava i ugradba, na prethodno pripremljene armirano betonske temelje, klupe s naslonom u baroknom stilu. Konstrukcija klupe je izvedena od toplo pocinčanih elemenata, dodatno zaštičenih zapečenim prahom. Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog ariša zaštičenog ekološkim impregnatorima na bazi vode. U cijenu uključiti sve potrebne elemente za sidrenje i montažu do potpune gotovosti. | kom | 5 |  | 0
2. | Dobava i ugradba, na prethodno pripremljene armirano betonske temelje, 'pametne klupe' koja omogućava bežično i USB punjenje elektroničkih uređaja i pristup internetu. Konstrukcija klupe izrađena je od čelika i kaljenog stakla čija čvrstoća osigurava otpornost klupe na vandalizam, antikorozivno zaštićena cinčanjem. U cijenu uključiti sve potrebne elemente za sidrenje i montažu do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradba, na prethodno pripremljene armirano betonske temelje, koša za otpadke 35 l (na stupcu). Konstrukcija je izvedena od pocinčanih metalnih profila zaštičenih zapečenim prahom. Obloga je izrađena od perforiranog pocinčanog lima zaštićenog zapečenim prahom. U cijenu uključiti sve potrebne elemente za sidrenje i montažu do potpune gotovosti. | kom | 7 |  | 0
| KOMUNALNA OPREMA: |  |  |  | 0
VIII. | ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
0
1. | Ozelenjavanje |  |  |  | 0
| Valjanje, planiranje i humuziranje zelenih površina. Stavka obuhvaca nabavu, dobavu i planiranje sa humusom u slojevima debljine 20cm i zasijavanje travom (hidrosjetva). Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkom. U slucaju suhog i vruceg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uredenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Kolicina sjemena iznosi oko 5,1-8,0g/m2, a gnojiva oko 80g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konacnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta. |  |  |  | 0
| Obračun prema stvarno izvršenim radovima. | m2 | 820 |  | 0
0
2 | Nabava stabala |  |  |  | 0
| Nabava i doprema kontejniranih sadnica stabala. Sadnice treba pažljivo istovariti kako se pupovi ne bi oštetili. Sve sadnice moraju imati jasno definirano uspravno deblo i dobro razvijenu krošnju s minimalno tri primarne grane. Sve sadnice moraju imati dobro razvijen korijenov sustav, a u slučaju baliranih sadnica kompaktnu balu povezanu žičanim pletivom. Koristiti isključivo kontejnirane sadnice prve klase i dobre kondicije. Stablašice trebaju odgovarati vrsti i kultivaru tražene ovim troškovnikom. |  |  |  | 0
| Tilia cordata ' Greenspire' čvrsto i dobro balirano korjenje, opseg 18/20, pravilno formirane krošnje. | kom | 6 |  | 0
0
3. | Sadnja stabala |  |  |  | 0
| Sadnja stabala, uključujući iskop jama za sadnju stabala promjera 0,80 m, dubine 0,80 m sa 100% izmjenom materijala iz iskopa sa plodnom zemljom. Orezivanje grana oštećenih prilikom transporta na uzgojni rez ukoliko je potrebno a prema nalogu nadzornog inženjera (ovisno o vrsti). Rahljenje dna jame, sadnja sadnice, koljenje s tri kolca po sadnici za bjelogoricu, jednim kolcem za crnogoricu, te vezivanje elastičnim užetom. Kolci su tokareni promjera 6 cm. Ugradnja sredstva za akumuliranje vode (kao Teracotem). Gnojenje gnojivom produženog djelovanja (kao Osmocote exact 15+9+11+2MgO + mikroelementi - trajanje 8-9 mjeseci) prema uputama proizvođača. Izrada sadne zdjelice. Jednokratno zalijevanje sa 100 litara vode po sadnici. Stavka uključuje dobavu, transport i radove vezane za sadnju, sredstvo za akumuliranje vode, gnojivo, kolce, vezivo, vodu. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu posađenog stabla | kom | 6 |  | 0
0
4. | Nabava satnica za cvjetnjak proljetni i ljetni |  |  |  | 0
| Nabava i doprema sadnica, propisno vrtlarski njegovanog ljetnog cvijeća, A kvalitete, u lončićima. Sadnja sadnica 10 kom/m². Odabir sadnica i količine treba razraditi nakon izvedbe građevinskih radova kada će se znati koje su sadnice dostupne ovisno o dobu godine završetka radova. Sve u dogovoru s predstavnikom investitora. |  |  |  | 0
Bellis perenis Bellina Bellis Perenis Melbella Salomon Begonia Hybrida Braveheart Begonia semperflorens Eureka Bronze Rose Gypsiphila muralis Ipomea Hybrida Lime Ipomea Hybrida Purple Petunia sp.(razne boje) Phlox Subulata (razne boje) Senecio cineraria Stachys byzantina 'Silver Carpet' Salvia sp. Tulipa sp.(razne boje) Verbena sp.
|  | kom | 400 |  | 0
0
5. | Sadnja sadnica |  |  |  | 0
| Sadnja sadnica ljetnog cvijeća ravnomjerno da nastane gust sklop koji pokriva tlo. Jednokratno zalijevanje gumenom cijevi iz vodovoda. | kom | 400 |  | 0
| ZELENE POVRŠINE: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III. | KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
V. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | KOMUNALNA OPREMA |  |  |  | 0
VIII. | ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV 25%
U Petlovcu, dana _________2020. godine
Potpis i pečat